## Sheet1
측정의 본질 및 교정(Calibration)
교정을 "틀어지거나 잘못된 것을 바로 잡음(矯正; 바로잡을 교)"이라는 개념으로 잘못 이해하고 있다
Calibration은 기준과의 비교(較; 비교할 교)를 하는 것이 그 핵심
미터'가 '빛이 진공에서 약 3억 분의 1초 동안 이동한 거리'
모든 측정은 상대적이며 비교(較)를 통해 이루어진다
교정(較正)은 내 가 측정하고자 하는 양을 단위의 정의에 해당하는 양과 제대로 비교하여,
그 결과를 "2 m"와 같이 값(value)으로 표현할 때 단위가 "정당하게" 들어가도록 수행하는 작업
측정소급성(metrological traceabilty)
소급성'이라 번역되는 traceability는 영어 trace(흔적)와 ability(능력)라는 단어가 합쳐져 만들어진 단어
측정 결과가 어떻게 얻어졌는지를 합리적으로 소명할 수 있는지를 논하는 것
측정에 활용된 기준(reference)과 '제대로' 연결되어 있는지를 논하는 개념
측정 결과의 신뢰성과 총체적으로 관련되어 있는 개념
"2 kg 이라는 측정결과가 맞다"라는 표현은 "이 물체가 국제킬로그램원기의 질량의 2배에 해당하는 질량을 지닌다"라는 말과 같다
측정불확도(measurement uncertainty)
측정값이 불확실하긴 한데, 무한히 불확실하지는 않고 적당히 불확실하다
그렇다면 이 불확실한 정도를 어떻게 정량적으로 나타낼 수 있을까?
측정을 반복하는 것
다른 기기를 활용하여 측정
측정값이 불확실한 정도를 어떻게 일관성을 갖추어 정량적으로 표현할 수 있을까?
요인별 관계모델의 설정, 요인별 측정값과 표준불확도의 계산, 합성표준불확도의 계산, 확장불확도의 계산